附件4：

放射科机房维修技术要求

- 所有项目需满足GBZ130-2020技术要求，按技术规范施工。

- 更换CT防护门项目要求铅当量不低于2.5mm铅，有闭门缓冲装置，不锈钢门体及门框。

- 进度要求：接到院方施工通知起15日内完成，更换防护门项目设备停机日期不超过2天，其余项目施工过程不得影响科室正常工作。

- 修复效果：维修后满足GBZ130-2020 放射诊断放射防护要求。

- 验收：职防院检验结果合格为准。

- 保修：验收日起两年保修，保修内容包括保证设施状态完好及防护性能达标。